Многоквартирный дом № 189 по ул. Набережной ст. Полтавская Красноармейского района Краснодарского края

Год постройки – 1970

Этажность – 2,

Количество квартир – 18,

площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме – 820,9 кв. м.,

уровень благоустройства – горячее водоснабжение , холодное водоснабжение, центральное водоотведение, электроснабжение, газ, центральное отопление.

 серия и тип постройки – дом панельный , гипсолитовые плиты Т.030, лит. А Н-2,78

кадастровый номер (при его наличии) 23:13:01040013:61,

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 1730 + 29 кв.м.,

кадастровый номер 23:13:01040113:46

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома – фундамент б/бетон, стены гипсолитовые , кровля шиферная, перекрытия ж/б.

 информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме :

- система горячего водоснабжения;

- система центрального отопления;

- система холодного водоснабжения и центрального водоотведения;

- система газоснабжения;

- система электроснабжения.